多媒体教室与计算机教室安全管理制度

第一部分 多媒体教室安全管理制度

第一条 多媒体教室的建设、使用、维护及管理要严格按国家相关安全标准执行。

第二条 多媒体教室内布线要规范、标准，线路接点要禁止裸露在外，电源插座、电源开关要符合安全标准。

第三条 多媒体教室要设有安全负责人，负责本教室的安全工作，负责人不在现场的情况下，使用教师要负责教室的安全。

第四条 多媒体设施要采取防尘和防潮措施。

第五条 多媒体教室内所有设备，一律不得外借。

第六条 要定期清洁、维护，保持设备运行良好。

第七条 加强安全教育，确保防火、防盗、防磁、防雷、防触电等项安全。应配备相应的防护系统和器材，并制定重大事故的应急预案，防护器材定期按标准进行检测，并及时更换不达标或过期的产品。

第八条 预防计算机病毒和黑客侵入。对未经杀毒的外接存储器，一律不准在电脑上使用。

第二部分 计算机教室安全管理制度

第九条 计算机教室建设、使用、维护及管理要严格按国家相关安全标准执行。

第十条 电源供电系统的容量要有足够保证，线径要等于或大于规定安全标准。电源开关的额定电流要大于实际负载的总电流。

第十一条 布线要规范，线路接线端点要禁止裸露在外，布线不能阻碍消防通道，电源插座要符合安全标准。

第十二条 要设置电源总开关，并做到人走闸关。

第十三条 计算机教室要设有安全负责人，负责本教室的安全工作，负责人不在现场的情况下，使用教师要负责教室的安全。

第十四条 加强安全教育，确保计算机教室用电、防雷、防潮、防火、防盗等项安全，应配备相应的防护系统和器材，并制定应对重大事故的应急预案。定期检测防护器材，及时更换过期或不达标的产品。

第十五条 计算机教室要采取防尘措施，有条件的学校要安装防静电地板或其它防静电设施。

第十六条 要做好计算机教室取暖和散热工作，要配备散热风扇，有条件的学校要安装空调。

第十七条 机房管理、维护人员要保证计算机软、硬件运行正常，满足教学需要。

第十八条 预防计算机病毒和黑客侵入。对未经杀毒的外接存储器，一律不准在多媒体电脑上使用。

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月26日

（起草人：王德利；修订人：刘洋）