实验室安全日常管理

第一条 实验室安全、工作记录

每个实验室都设有《实验室安全、工作记录簿》，要求实验教学人员和实验室管理人员每天对实验室安全进行检查，并做好记录（见图1）。

安全 实验室 日志 工作 实验室名称： 实验室负责人： 吉林大学国家级生物实验教学示范中心

年 月 日

实验室工作内容：

存在和学要解决的问题：

实验室安全检查：

记录人：

（a）封面                    （b）内文

图1实验室安全、检查记录

第二条 废弃物（有毒）处理记录

实验室的废物和有毒有害物质是污染实验室环境、危害实验室工作人员和学生身体健康的重要途径之一，应高度重视废弃物和有毒有害物质使用后的处理。对于不同类别的废弃物和有害物质要分类回收，分别处理，并做好处理记录。废弃物（有毒）处理记录（见图2）。

第三条 洁净室检测记录

对于要求有洁净级别的实验室，要经常检测实验室的洁净情况，随时填写浮游菌和沉降菌检测报告记录（见表1和2）。使用洁净室时认真填写使用记录（见图3）。

编号： 实验室废弃物（有毒）处理 记录本 吉林大学国家级生物实验教学示范中心

| 实验室废弃物（有毒）处理记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 星期（ ） 实验室门牌号 |  |  |  |
| 实验课程 |  | 实验题目 |  |
| 实验室 名称 |  | 废弃（有毒）物名称 |  |
| 处理的具体措施 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 处理人签名 |  |  |  |

（a）封面                     （b）内文

图2 废弃物（有毒）处理记录

表1 浮游菌测试报告

测试单位：     测试日期：     测试依据：      编号：

测试区域（房间或层流工作台）：          洁净度级别：

面积：         m2   测试状态：              温度：        ℃

相对湿度：       ％   静压差：         Pa

采样器名称：            编号：       培养基名称：

|  | 送风口 |  |  | 工作区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点编号No. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样速率L.min－1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 菌落数CFU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均浓度CFU.m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

最高浓度：     CFU.m3  最低浓度：     CFU.m3  评定标准：

结论：                测试人：        日期：

结果报告人：          复核人：        日期：

表2 沉降菌测试报告

测试单位：            测试依据：             测试状态：          编号：

环境温度：        ℃  相对湿度：       ％ 培养基批号：        培养温度：     ℃

检测日期：            静压差：        Pa  报告日期：

| 区域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均数 | 级别 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定标准： 结论： 检验者： 复核者： 编号： 洁净室使用记录本 吉林大学国家级生物实验教学示范中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 封面

| 实验题目 |  |  | 实验类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  |  | 使用日期 |  |
| 使用记录 | 紫外灯开启时间 | 关闭 时间 | 进入操作 时间 | 进入 人员 |
| 使用后 处理记录 | 处理方法 | 处理开始时间 | 处理结束时间 | 处理人 |
|  | 水、电、气关闭情况 | 记录人 | 复核人 | 记录时间 |

（b）内文

图3 洁净室使用记录本

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月26日

（起草人：刘艳）