# 凝胶成像仪使用管理补充规定

（C445、C435室）

凝胶成像仪为中心为中心贵重仪器，且本仪器检测物品可能为EB污染物和其它染色剂。使用时需按本规定执行。

第一条 预约与培训考核

1.使用者必须于使用前1个工作日进行预约，遇节假日向前顺延。预约时间为每周正常工作时间。使用时间请最大程度安排在工作时间，如遇特殊情况需要在正常工作时间以外进行使用的需提交书面申请，经审核合格后，方可使用。如果没有通过审核则不允许使用。

2.首次使用该仪器者须经管理老师考核，合格后方可使用该仪器。

3.本科生创新实验应由负责的研究生本人操作仪器或指导、监管本科生操作。

4.外来人员使用仪器必须由中心主任批准方可测试，并按中心规定填仪

器使用申请单

第二条 仪器使用要求

1.本仪器可由经老师考核合格后研究生单独操作使用或研究生指导本科生操作使用。

2.445室GeneSnap凝胶成像仪其内部托盘为EB污染区，禁止皮肤直接接触该区域。操作时必须佩带一次性手套。435室UVP凝胶成像仪不允许使用EB

3.禁止戴接触过EB污染区的手套基础托盘拉杆、仪器拉门、电脑键盘和鼠标等非污染区域。

4.使用UVP凝胶成像仪白板和黑板，特别是线路调换时要做好实验记录。

5.样品检测照片需存在E盘以自己姓名命名的文件夹中。其他磁盘和桌面将不定期进行清理。

6.图片须由管理老师统一拷贝，禁止自行拷贝。

7.每次使用仪器必须自觉、如实填写贵重仪器使用记录本。

8.如使用过程中出现故障及异常情况应及时向管理老师通报，并如实记录。

9.不经管理人员同意任何人不得私自进入仪器室使用该设备。

第三条 使用后的要求

1.仪器使用后需将检测样品带走。并将仪器内部托盘清理干净。

2.使用UVP凝胶成像仪后，要注意清点好白托盘和标准样品板

3.关闭电脑及仪器电源开关。

4.如果造成实验台面等非污染区污染的请自觉清理。

5.在室内做实验过程中，不允许随意打开任何抽屉和柜门，或者乱动与自己实验无关的任何其它仪器或器材，如果需要使用则必须经管理老师同意。

本规定自发布之日起施行。

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月26

（修订人：汤海峰 程瑛琨）