生物实验室危险试剂及防护措施

为了保证生物实验室危险试剂使用的安全，现介绍120种试剂使用过程的防护方法。

1.Tris

吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜。
2.氨基乙酸

吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜。避免吸入尘埃。
3.X-半乳糖 (X-gal)

对眼睛和皮肤有毒性。使用粉剂时遵循常规注意事项。应注意的是，X-gal 溶液是在一种有机溶剂（DMF）中制备的。
    4.β-半乳糖苷酶

有刺激性，可产生过敏反应。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜。
    5.苯二胺

吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
6.苯酚

有剧毒性和高度腐蚀性，可致严重烧伤。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好合适的手套和护目镜，穿好防护服，在通风橱内操作。若有皮肤接触药物，可用大量清水冲洗，并用肥皂和水清洗，不要用乙醇洗。
    7.苯甲基磺酰氟化物(PMSF)

为一有剧毒的胆碱酯酶抑制剂。对上呼吸道的黏膜、眼睛和皮肤有极大损害。戴好合适的手套和护目镜，在通风橱内操作。万一眼睛或皮肤接触到此药品，立即用大量的水冲洗，丢弃被污染的衣物。
    8.苯甲酸

有刺激性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜，不要吸入。
    9.苯甲酸苄酯

有刺激性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。避免接触眼睛。戴好合适的手套和护目镜。
    10.苯乙醇

有刺激性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜，远离火源、火花和明火。
    11.丙烯酰胺（未聚合的）

为一种潜在的神经毒素，可通过皮肤吸收（有累积效应）。避免吸入尘埃。称量丙烯酰胺和亚甲基双酰胺粉末时，戴好手套和面罩，在化学通风橱内操作。聚合的丙烯酰胺是无毒的，但是使用时也应小心，因为其中可能喊有少量未聚合的丙烯酰胺。
    12.蛋白酶K

有刺激性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜。
13.碘化丙锭

吸入、摄入、皮肤吸收可造成伤害。刺激眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道。可诱导突变并可能致癌。戴好手套和护目镜，穿好防护服，在通风橱内小心操作。
    14.碘乙酰胺

能碱基化蛋白质上的氨基，从而影响抗原的氨基酸序列分析。有毒性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作，勿吸入尘埃。
    15.叠氮化钠

有剧毒性，可阻断细胞色素电子转运系统。含此药物的溶液要明确标记。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜，并小心使用。此药品为氧化剂，故保存时要远离可燃物品。
    16.多聚甲醛

有剧毒。易通过皮肤吸收，并对皮肤、眼睛、黏膜和上呼吸道有严重破坏性。避免吸入尘埃。戴好手套和护目镜，在通风橱内操作。多聚甲醛是甲醛的未解离形式。
    17. 3，3’-二氨基联苯胺四氢氯化物

为一种致癌剂，操作时要非常小心。避免吸入气体。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    18.二甲苯

可燃，高浓度有麻醉作用。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。始终远离热源、火花和明火。
    19.二甲苯蓝

见二甲苯。
20.二甲次胂酸钠

可能为致癌剂，并含有砷，有剧毒性。戴好手套和护目镜，只在通风橱内操作。
    21.二甲次胂酸钠

可能为致癌剂，并含有砷，有剧毒性。戴好手套和护目镜，只在通风橱内操作。
    22. N，N-二甲基酰胺(DMF)

刺激眼睛、皮肤和黏膜。可通过吸入，摄入，和皮肤吸收发挥其毒性。慢性吸入可导致肝、肾损害。戴好手套和护目镜，在通风橱内操作。
    23.二甲亚砜(DMSO)

吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜，在通风橱内操作。DMSO为可燃物保存于密封容器中。远离热源、火花和明火。
    24.二硫苏糖醇(DTT)

为一强还原剂，有恶臭味。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。当使用固体形式或高浓度溶液时，戴好手套和护目镜并在通风橱内操作。
    25. 4ˊ，6-二脒基-2ˊ-苯基吲哚盐酸(DAPI)

可能为一种致癌剂。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。可引起刺激。避免吸入。戴好手套和护目镜，在通风橱内操作。
    26.放射性物质

当计划的一个实验涉及放射性物质的使用时，应包括以下内容：同位素的理化性质（如半衰期，放射型，辐射能量），辐射物质的化学形式，其辐射度（具体的活性）总量，化学浓度，需要使用多少就预定多少，使用放射性物质时，要始终戴好手套和护目镜，穿实验室工作服。X和γ射线为由仪器产生放射性物质辐射出的短波电磁波，它们会丛放射源辐射出来或聚成光束。它们的潜在危险决定于暴露于其中的时间、强度和它的波长。。
    27.放线菌素D

是一种畸胎剂和致癌剂，有剧毒。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害，甚至是致命的。应避免吸入。戴好手套和护目镜，并始终在化学通风橱内操作，放线菌D见光分解。
    28.使用高压玻璃器皿时要格外小心

高压锅和金属容器中的玻璃器皿，宜放入金属网中或蒲氏隔板中。在真空状态下使用玻璃器皿，如真空收集器、干燥设备或氩气条件下的反应器等，要谨慎操作。戴好护目镜。
    29.过二硫酸铵

对黏膜组织、上呼吸道、眼睛和皮肤有极大的破坏性。吸入可致命。戴好手套和护目镜，穿好防护服。必须在化学通风橱内操作。操作后要彻底清洗。
    30.过氧化氢

有腐蚀性、毒性，对皮肤有强损害性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜，只在化学通风橱内操作。
    31.环乙酰亚胺

吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。戴好手套和护目镜，只在化学通风橱内操作。
    32.磺基蓖麻酸（二水合物）

对黏膜和呼吸系统有极大破坏性。不要吸入粉尘，戴好手套和护目镜，在化学通风橱内操作。
    33.甲氨蝶呤(MTX)

为一种致癌剂和致畸胎剂。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。暴露于其中可导致胃肠反应，骨髓抑制，肝或肾损害。戴好手套和护目镜，在化学通风橱内操作。
    34.甲醇

有毒，可致失明。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。要有足够的通风以减少挥发气。不要吸入这些气体。戴好手套和护目镜，在化学通风橱内操作。
    35.甲基磺酸乙酯(EMS)

为一种可诱导机体突变和突变和致癌的挥发性有机溶剂。吸入，摄入，皮肤吸收可造成伤害。
    36.甲醛

有剧毒性和挥发性。也是一种致癌剂。可通过皮肤吸收，对皮肤、眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激或损伤。避免吸入气体。戴好手套和护目镜。始终在通风橱内操作。远离热源、火花和明火。
    37.甲酸

有剧毒，对黏膜组织、上呼吸道、眼睛、皮肤有极大的损伤。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    38.甲酰胺

可导致畸胎。其挥发的气体刺激眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。操作高浓度甲酰胺时要在通风橱内操作。尽可能将反应的溶液盖住。
    39.焦磷酸钠

有刺激性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。不要吸入粉尘。
    40.焦碳酸二乙酯(DEPC)

是一种潜在的蛋白质变质剂，且为可疑的致癌剂。开启时瓶口不要指向操作者或其他人。瓶内压可导致喷溅。戴好手套并穿实验室工作服，在通风橱内操作。
    41.聚丙烯酰胺

无毒性，但仍应谨慎使用，因为其中可能含有少量未聚合的物质。
    42.聚乙二醇(PEG)

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。避免吸入粉末。戴好手套和护目镜。
    43.菌种（运输）

健康教育福利部门根据运输器具将各种细菌划分为不同的类别。大肠杆菌的非病原种（K12）和枯草芽孢杆菌为第一类，正常运输条件下是无危害或危害性很微小的。但是沙门菌、嗜血杆菌、链霉菌和假单孢菌的一些菌种为第二类。第二类细菌为“一般潜在危害剂：能造成不同严重程度的疾病，但在普通实验室技术下可操作。”
    44.考马斯亮蓝

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
45.联结剂(DMP)

刺激眼睛、皮肤和黏膜。可通过吸入，摄入，皮肤吸收发挥其毒性。不要吸入气体，戴好手套、面罩和护目镜。
    46.链霉素

有毒性，怀疑为致癌剂和突变诱导剂。可导致过敏反应。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
    47.亮肽素

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
48.邻苯二甲酸二丁酯

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。不要吸入气体。
49.磷酸二氢钠

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
50.磷酸

高腐蚀性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
51.磷酸钾

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。不要吸入粉尘，在通风橱内操作。
    52.磷酸钠

刺激眼睛和皮肤。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。不要吸入粉尘。
    53.磷酸氢钠

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
54.硫氰酸胍

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
55.硫氰酸胍盐

见硫氰酸胍。
56.硫酸

剧毒性，对黏膜组织、上呼吸道、眼睛和皮肤有极大的损伤。可造成烧伤，与其他物质（如纸）接触可能引发火灾。戴好手套和护目镜，在通风橱内操作。
    57.硫酸镁

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
58.氯仿

刺激眼睛、呼吸道、皮肤和黏膜。为一种致癌剂。有肝、肾毒性。有挥发性。避免吸入蒸汽。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    59.氯化铵

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
60.氯化钙

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
61.氯化钾

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
62.氯化锂

刺激眼睛、呼吸道、皮肤和黏膜。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    63.氯化镁

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
64.氯化锰

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
65.氯化铁

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
66.氯化锌

有腐蚀性，对胎儿有潜在危险。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    67. 3-（N-吗啉）-丙磺酸

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。刺激眼睛、呼吸道、皮肤和黏膜。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    68.没食子酸丙酯(NPG0)

见苯甲酸。
69.柠檬酸钠

见柠檬酸。
70.柠檬酸

有刺激性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
71.硼酸

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
72.羟胺

有腐蚀性和毒性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    73.氢氧化铵

为氨的水溶液。具有腐蚀性。操作时要小心。氨气可从氨水中挥发出来，具有腐蚀性、毒性和爆炸性。戴好手套。必须在通风橱内操作。
    74.氢氧化钾

剧毒性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。溶液为强碱性，当心使用。戴好手套。
    75.氢氧化钠

溶液有剧毒，强碱性，当心使用。戴好手套。其他所有高浓度碱溶液都应以类似方式操作。
    76.秋水仙碱

有剧毒，可致命，可导致癌症和可遗传的基因损害。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。不要吸入粉尘。
    77. β-巯基乙醇

吸入或皮肤吸收可致命，摄入有害。。高浓度溶液对黏膜、上呼吸道、皮肤和眼睛有极大损害。β-巯基乙醇有难闻气味。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    78.去氧胆酸钠

刺激黏膜和呼吸道。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。使用粉末时，戴好手套和护目镜。不要吸入粉尘。
    79.溶剂

谨慎操作。
80.溶菌酶

对黏膜有腐蚀性。戴好手套和护目镜。
81.三氯乙酸

有很强的腐蚀性。戴好手套和护目镜。
82.三乙胺

有剧毒，易燃。对皮肤、眼睛、黏膜和上呼吸道有强腐蚀性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。始终在通风橱内操作。远离热源、火花和明火。
    83.三乙醇胺

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。始终在通风橱内操作。
    84.十二烷基磺酸钠(SDS)

有毒性和刺激性，有严重损伤眼睛的危险。。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。不要吸入粉尘。
    85.双丙烯酰胺

是一种潜在的神经毒素，可通过皮肤吸收，避免吸入，在称量时，戴好手套和护目镜。

86.四环素

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
87. N，N，N’，N’-四甲基乙二胺

对皮肤、眼睛、黏膜和上呼吸道有极大损伤。吸入可致命，长时间接触可产生严重刺激或烧伤。戴好手套和护目镜。穿防护服，必须在通风橱内操作。使用完毕要彻底清洗。易燃性，其挥发气体可到达一定距离，形成引燃源，瞬间发生火灾。远离热源、火花和明火。
    88.四水合乙酸镁

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
89.四唑氮蓝

有危险性，小心操作。
90.碳酸钠

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
91.同位素125I

在甲状腺，为一潜在的健康杀手。无论何种形式的同位素都用铅板遮挡。操作同位素时，要戴一到两副手套，着取决于同位素的用量和所进行的操作难度。
    92.胃酶抑素

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
93.胃酶抑素

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
94.硝酸

具有挥发性，操作时要小心。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。远离热源、火花和明火。
    95.硝酸银

强氧化剂，小心操作。皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。与其他物质接触会发生爆炸。
    96.溴酚蓝

皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
97. 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷

对眼睛和皮肤有毒性。皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
98. 5-溴-4-氯-3-吲哚-磷酸酯

有毒性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
99. 5-溴-2’-脱氧脲苷

为致畸胎剂。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。有刺激性。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    100.溴乙啡啶

为一种强致突变剂，有毒性。避免吸入粉尘。操作含此染料的溶液时，戴上手套。
    101.血（人类）和血产品和爱普斯坦病毒

其中可能含有隐藏的传染性物质，如乙型肝炎病毒、HIV，可能造成实验上室传染。戴一次性手套，使用吸枪式吸管，在生物安全橱中、操作，防止形成悬浮和污染。污染的塑料器皿在丢弃前要高压处理；污染的液体高压处理或丢弃前用漂白粉处理至少30min。
    102. N，N’-亚甲基丙烯酰胺

为毒药，作用于中枢神经系统。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。有刺激性。戴好手套和护目镜。
    103.亚精胺

有腐蚀性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。有刺激性。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    104.亚铁氰化钾

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。有刺激性。戴好手套和护目镜。在通风橱内相当谨慎地操作。远离强酸。
    105.盐酸

有挥发性。吸入，摄入，皮肤吸收可致命。对皮肤、眼睛、黏膜和上呼吸道有极大损害。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    106.盐酸胍

刺激黏膜、上呼吸道、皮肤和眼睛。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
    107.盐酸胍盐

见盐酸胍。
108.乙醇

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
109.乙基亚硝基脲

见N-乙基-N-亚硝基脲
110.N-乙基-N-亚硝基脲（ENU）

有致癌性，为潜在的突变诱导剂。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。用1ml/LNaOH溶液清洗所有接触过ENU的物品。
    111.乙酸铵

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    112.乙醇胺

有毒性。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。具有高腐蚀性，并可与酸发生强烈反应。
    113.乙酸

使用时要非常小心。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
    114.乙酸钠

见乙酸。
115.乙酸铀酰

吸入、摄入、皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。在通风橱内操作。
116.异丙基-β-D-硫代半乳糖苷（IPTG）

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。
117.异丁烯酸酯

有毒。吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。不要吸入其气体。
    118.异硫氰酸胍盐

见硫氰酸胍盐。
119.抑肽酶

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤还可导致过敏反应。暴露其中可引起胃肠反应，肌肉疼痛，血压改变或支气管痉挛。戴好手套和护目镜。不要吸入粉尘，必须在通风橱内操作。
    120.月桂酰基氨酸钠

吸入，摄入，皮肤吸收可造成损伤。戴好手套和护目镜。不要吸入粉尘。

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月26日

（起草人：刘艳）