细胞培养室管理制度

（C329、 C350、B125室）

为保证细胞培养室各项功能完好和有效运行，确保教学和科研工作的顺利开展，特制定本制度。

第一条 实行预约、培训与考核制度

使用者必须提前24小时进行预约，并参加负责人组织的细胞室使用技术和注意事项的培训合格后，由负责人再行安排具体使用时间。

第二条 使用前准备工作

1.使用时间预约成功后，由使用者按洁净室的消毒灭菌程序，对室内天棚、墙壁、地面、玻璃、门、所有仪器表面、室内空间以及准备带进细胞室的物品等，严格按照洁净室操作规程进行科学、合理的消毒灭菌处理，以确保细胞室洁净度。

2.凭预约单找管理老师或值班老师开门。不经负责人同意，任何人不得私自打开细胞室的门和私自使用细胞室及附属设备。

第三条 操作使用过程要求

1.进细胞室前要对细胞室、个人及用品消毒。

2.进细胞室必须更换实验服，换室内拖鞋或穿鞋套（穿鞋套者必须穿旅游鞋、平底鞋，不可穿带跟、带钉的皮鞋）；摘下饰品，长发需挽起，卸掉浓妆。

3.杜绝溶液、试剂滴落污染、腐蚀地面、台面和仪器设备。

4.严格按《细胞室标准操作规范》和《仪器使用标准操作规范》操作，并及时填写使用记录。

5.禁止在细胞培养室内进行非细胞培养类实验；不得进行病原性微生物等其它易污染物的操作。

6.实验所用试剂专人专用，防止交叉污染。

7.严禁将与实验无关的易燃、易爆及其他有毒有害物品带入细胞室。

8.本室的所有实验用品未经管理教师同意，不得挪作它用或借出。

9.不得擅自带外来人员进入实验室或使用室内的仪器设备。

10.除实验教学外，细胞室清洁工作所用试剂由使用者自备。

11.使用CO2培养箱时，开门时间不得过长，更换CO2罐必须通知管理教师，及时清除培养箱中自己的废弃细胞。

12.各人存放于冰箱内的培养液要注明姓名、配制日期，不得随便使用他人的培养液和翻看其他实验者的细胞，以免交叉污染。

13.禁止大声喧哗和闲聊，尽量避免走动，以免污染环境。

14.如遇特殊情况需第一时间通知管理教师（包括细胞染菌、实验室通风改变、紫外灯照射异常、风淋门关闭异常等）。

第四条 使用后清理工作

1.使用后，使用者严格按照洁净室使用要求对实验台、物品、细胞室进行清理、灭菌处理，确保细胞室洁净度；关好水、电、气、门。离开前要通知管理老师验收后方可离开。

2.细胞室清洁工作所用试剂由使用者自备。

3.负责人要每天检查细胞室的情况，并定期消毒灭菌。

4.使用后必须通知负责人进行检查，如有不符合要求的，负责人有权责令整改，情节严重的将停止以后使用细胞实验室。

5.违反以上规定，管理老师有权责令整改，情节严重的将停止以后使用细胞实验室。

第五条 本规定从发布之日起试行。

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月26日

（起草人：王彦峰；修订人：刘艳）