# 灭菌室管理规定

（C148室）

本灭菌室是采用高压蒸气灭菌方法对实验器械、培养基及菌液等进行灭菌，为保证灭菌室安全有效运行，确保教学和科研工作的顺利开展，特制定本制度。

第一条 实行预约制度

需灭菌师生应提前1天找137室李英春老师预约。

第二条 灭菌时间

每周一至周五 上午8:30-11:00， 下午 13:00-16:30。

第三条 灭菌注意

1.灭菌锅只能由李英春老师本人严格按标准操作规程进行操作，其它任何人不允许擅自操作，否则出现任何问题，后果自负。

2.待灭菌的样品中不允许含有酸碱等腐蚀性物质及易燃易爆有机溶剂。

3.对产生硫化物类和氯气类气体的培养基灭菌时，务必对灭菌锅内部进行检修维护保养。

4.将需要灭菌的物品自行包扎严密，送到148室交给李英春老师，灭菌结束后按时取回。

5.灭菌过程中，应安排专人监控并做好灭菌记录，发现异常情况应及时上报。

6.灭菌锅附近不允许放置爆炸性、易燃性、氧化性、可燃性物质或气体。

第四条 本规定自发布之日起施行。

吉林大学国家级生物实验教学示范中心

2014年2月

（起草人：李英春；修订人：王贞佐）